### 2.5. Определение антиокислительной активности гидрофильных компонентов плазмы крови

Принцип метода. Метод основан на исследовании кинетики окисления восстановленной формы 2,6-дихлорфенолиндофенола кислородом воздуха при наличии и отсутствии биологического материала. Константа ингибирования биологическим материалом окисления 2,6-дихлорфенолиндофенола служит показателем антиокислительной активности биологического материала. Выбор данного субстрата обусловлен тем, что его окислительно-восстановительный потенциал (0,22 В при pH 7,9) позволяет быстро и количественно переводить его из окисленной формы в восстановленную в присутствии сульфата двухвалентного железа. Кроме того, 2,6-дихлорфенолиндофенол способен окисляться кислородом воздуха с удобной для регистрации скоростью в стационарных условиях.

Оборудование. Центрифуга с охлаждением, весы, термостат, фотоэлектроколориметр с термостатированной кюветой.

Реактивы и их приготовление.

1. 0,25 М фосфатный буфер (pH 7,4 при 37°С). 4,45 г фосфата натрия растворяют в 80 мл дистиллированной воды и под контролем pH-метра 1 н. раствором соляной кислоты доводят pH до 7,4. После этого объем буфера доводят до 100 мл водой.

2. 0,8 мМ раствор 2,6-дихлорфенолиндофенола. 23,7 мг сухого индикатора с помощью стеклянной палочки растворяют в 1 мл дистиллированной воды. Затем объем раствора дистиллированной водой доводят до 100 мл. Реактив готовят каждый день.

3. 3,2 мМ раствор сульфата железа (II). 89 г сульфата железа растворяют в 100 мл дистиллированной воды. Годен для работы в течение недели.

4. 0,9%-ный раствор хлорида натрия.

Ход определения. Перед анализом 50 мкл плазмы разводят в 10 мл холодной (+2°С) дистиллированной воды. В термостатированную при 37°С кювету фотометра (толщина кюветы 1 см) помещают 1,5 мл 0,25 М фосфатного буфера (pH 7,4 при 37°С), 0,5 мл 0,8 мМ раствора 2,6 - дихлорфенолиндофенола в окисленной форме, 0,5 мл 3,2 мМ раствора сульфата железа (II) и 2,0 мл разведенной плазмы крови (опыт) или воды (контроль). Предварительно все растворы термостатируют при указанной выше температуре. Содержимое кюветы постоянно перемешивают. После добавления плазмы или воды через каждые 30 с на протяжении 5-7 мин измеряют оптическую плотность содержимого кюветы (Д) при длине волны 600 нм. Кроме того, определяют значение оптической плотности реакционной среды, в которой 2,6-дихлорфенолин-дофенол полностью окислен (Д). Затем находят Д из уравнения

Д = Д – Д.

Значения констант скоростей окисления восстановленной формы 2,6-дихлорфенолиндофенола в опыте и контроле определяют, построив график зависимости натуральных логарифмов Д от времени. Тангенс угла наклона прямой на графике дает численное значение константы скорости окисления субстрата.

Константу ингибирования (Кi) плазмой крови окисления субстрата, являющуюся показателем антиокислительной активности, вычисляют из следующего выражения:

Ki = Kк−KопV,

где Кк и Коп – константы скоростей окисления субстрата в контроле и опыте соответственно; V – объем плазмы в пробе (мл).

### 2.6. Определение антиокислительной активности гидрофильных компонентов головного мозга

Определение антиокислительной активности гидрофильных компонентов головного мозга производят так же, как и плазмы крови в соответствии с методом В.Л. Семенова и А.М. Ярош (1985). Различия заключаются в следующем. Из выбранного отдела головного мозга готовят 10%-ный гомогенат на 0,9%-ном растворе хлорида натрия. Гомогенат центрифугируют при 3000 об/мин в течение 10 мин. Супернатант отбирают и разводят в 10 раз 0,9%-ном раствором хлорида натрия и используют для анализа.

Константу ингибирования (Ki) гомогенатом мозга окисления субстрата вычисляют из следующего выражения:

Ki = Кк−КопС,

где Кк, Коп – константы скоростей окисления субстрата в контроле и опыте соответственно; С – навеска ткани мозга в пробе, мг.