# ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ

## 3.1. Определение активности супероксиддисмутазы

Супероксиддисмутаза (СОД) (КФ 1.15.1.1) катализирует реакцию образования перекиси водорода из супероксидного радикала. При этом в отличие от спонтанной дисмутации О2·- образуется перекись водорода и кислород:

О2·- + О2·- + 2Н+→О2 + Н2О2.

В катализируемой СОД реакции дисмутации продуктом является триплетный кислород, а не возбужденный синглетный, как при спонтанной дисмутации. СОД – чрезвычайно активный фермент: число ее оборотов (kcat) – одно из самых высоких для ферментов – порядка 10б с-1, а константа скорости (kcat /Km) >108 M-1с-1 V1 , следовательно, она должна практически немедленно устранять образующийся О2·-  до ничтожно низкого стационарного уровня. По ряду имеющихся оценок, стационарный уровень О2·-  в клетках и тканях, несмотря на наличие многих и достаточно интенсивных источников его генерации, чрезвычайно низок, – порядка 10-10 -10-11 М. Это как раз и способствует тому, чтобы в клетках и тканях не развивались повреждающие их структуры окислительные процессы, но в то же время, чтобы был некий достаточный "запас" этой АФК, необходимый для генерации элетронно-возбужденных состояний.

Супероксиддисмутаза клеток высших животных и человека состоит из двух субъединиц, содержащих один атом меди и один атом цинка. Эта форма СОД получила название Cu, Zn-СОД. Она представляет собой димер с молекулярной массой 32000 дальтон, встречающийся во всех клетках эукариот. Считается, что атом меди обеспечивает каталитическую активность фермента, а атом цинка придает ему стабильность. Cu, Zn-СОД у человека и высших животных – это, главным образом, внутриклеточный фермент. В клетках Cu, Zn-СОД локализована преимущественно в цитозоле и в межмембранном пространстве митохондрий.

В межклеточном пространстве обнаружена высокомолекулярная внеклеточная (экстрацелюлярная) СОД, обозначаемая как экта-СОД (ECSOD), состоящая из 4-субъединиц. Этот  Cu, Zn-содержащий гликопротеин является главной изоформой межклеточных жидкостей – плазмы, лимфы, синовинальной жидкости и в небольших количествах обнаруживается почти во всех тканях.

Кроме Cu, Zn-СОД существует супероксиддисмутаза, содержащая ион марганца. Mn-СОД обнаружена как у прокариот, так и у эукариот. Показано, что у высших животных Mn-СОД присутствует в матриксе митохондрий, где участвует в дисмутации супероксид-аниона, образующегося в результате функционирования системы тканевого дыхания. Описана также железосодержащая форма СОД, которая имеется у прокариот и содержится в растительных клетках.

В организме человека наиболее высокий уровень активности СОД отмечается в печени, в некоторых областях мозга, в тестикулах. Напротив, низкая активность СОД характерна для эритроцитов, щитовидной и поджелудочной желез, а также легких. В различных отделах мозга у крыс активность СОД значительно колеблется. В коре, полосатом теле, гиппокампе и мозжечке активность значительно меньше, чем в гипоталамусе, среднем и промежуточном мозге.

Регуляция активности СОД осуществляется по принципу обратной связи. Избыточная продукция Н2О2 приводит к угнетению активности СОД.

СОД как один из основных ферментов антиоксидантной системы организма участвует не только в регуляции уровня высокореакционноспособных супероксидных анион-радикалов, но и контролирует концентрацию продуктов ПОЛ на стадии инициирования цепей окисления.

Активная генерация О2•─ при воспалительных процессах сопряжена с мобилизацией антиоксидантной системы, приводящей к индукции синтеза СОД. При увеличении длительности токсического воздействия кислорода наблюдается истощение системы антиокислительной защиты организма, повышается скорость реакций ПОЛ.

Применение лекарственных форм СОД или СОД-активных соединений позволяет снижать концентрацию О2•─ . Таким образом, состояние антиоксидантной защиты и, в частности, уровень СОД, отражает компенсаторные возможности организма при различных состояниях, связанных со свободнорадикальной патологией.

## 3.2. Определение активности супероксиддисмутазы в  эритроцитах

Принцип метода. Метод основан на способности СОД ингибировать процесс восстановления тетразолиевого нитросинего (ТНС) в условиях генерации супероксидного анион-радикала.

Отбор проб и их хранение. Кровь собирают в пробирку с гепарином (200 Ед/мл) и центрифугируют при 3000 об/мин в течение 10 мин. Плазму отбирают и хранят на холоде, а эритроциты трижды отмывают физраствором. Отмытые эритроциты гемолизируют. Для этого к 0,3 мл упакованных эритроцитов с помощью пипетки сильной струей приливают 2,7 мл охлажденной бидистиллированной воды. Суспензию периодически встряхивают в течение 5 мин, а затем центрифугируют при 14000 об/мин в течение 20 мин для осаждения стром клеток. Полученный 10%-ный гемолизат разбавляют до 1% (0,1 мл гемолизата + 0,9 мл воды). Из разбавленного гемолизата отбирают аликвоту для анализа содержания гемоглобина.

Оборудование. Низкоскоростная центрифуга с охлаждением, центрифуга типа К-24, магнитная мешалка, термостат.

Реактивы и их приготовление. При приготовлении реактивов используют бидистиллированную воду.

1. 0,067 М раствор KH2PO4. В мерной колбе на 1000 мл в дистиллированной воде растворяют 0,907 г KH2PO4.

2. 0,067 М раствор Na2HPO4·2H2O. В мерной колбе на 1000 мл в дистиллированной воде растворяют 11,866 г Na2HPO4·2H2O.

3. 0,067 М фосфатный буфер (pH 7,8). 36 мл 0,067 М раствора KH2PO4 смешивают с 964 мл 0,067 М раствора Na2HPO4·2H2O. Проверяют pH на pH-метре.

4. 26,9 мкМ раствор ЭДТА. 10 мг динатриевой соли ЭДТА растворяют в 100 мл воды. Перед работой исходный раствор разбавляют в 10 раз.

5. 4,04 мМ раствор тетразолиевого нитросинего. 33 мг ТНС растворяют в 10 мл фосфатного буфера. Готовят перед опытом, хранят в темноте на холоде.

6. 65 мкМ раствор феназинметасульфата (ФМС). 2 мг реактива растворяют в 100 мл фосфатного буфера. Хранят в темноте не более недели. В замороженном состоянии в темноте хранится несколько месяцев.

7. 1 мМ раствор НАД·Н. 7,63 мг реактива растворяют в 10 мл фосфатного буфера. Готовят перед опытом и хранят на холоде.

8. 0,9%-ный раствор хлорида натрия.

9. 96%-ный этиловый спирт.

10. Желатин.

11. 12. Реактивы для определения гемоглобина аммиачным методом.

13. Реактивы для определения белка по методу Лоури.

Необходимо предварительно определить содержание НАД·Н в сухих коммерческих препаратах реактива по методу Butler. Сэтой целью вначале измеряют оптическую плотность раствора трис-ЭДТА без НАД·Н, а затем добавляют раствор НАД·Н, содержащий 2 мг НАД·Н в 1 мл трис-ЭДТА буфера, и снова регистрируют оптическую плотность раствора при длине волны 340 нм. Концентрацию НАД·Н в мМ рассчитывают по формуле:

С = Ео−Ек0,311

где Ео – оптическая плотность с НАД·Н; Ек – оптическая плотность трис-ЭДТА буфера; 0,311 – коэффициент молярной экстинкции НАД·Н.

Ход определения. Для осаждения гемоглобина и частичной очистки СОД к 1 мл 1%-ного гемолизата добавляют 0,3 мл 96%-ного этанола и 0,15 мл хлороформа. Смесь перемешивают на магнитной мешалке на холоде 15 мин, затем столько же времени оставляют на холоде, время от времени встряхивая. Хлороформ-этаноловую смесь центрифугируют при 10000 об/мин в течение 15 мин. Отбирают верхний слой и используют в качестве источника фермента. Супернатант должен быть прозрачным или слегка опалесцирующим, без желтого оттенка.

Непосредственно перед определением активности фермента готовят инкубационную смесь следующего состава: 1 мл 26,9 мкМ ЭДТА, 1 мл 4,04 мМ ТНС, 1 мл 65 мкМ ФМС, 1 мг желатина, 26 мл 0,067 М фосфатного буфера (pH 7,8).

В пробирки разливают по 2,85 мл (в случае плазмы 2,7 мл) инкубационной смеси и прогревают их 5 мин при 25°С. Затем в инкубационную смесь добавляют по 0,05 мл супернатанта гемолизата (0,2-0,3 мл супернатанта плазмы) и 0,1 мл 1 мМ НАД·Н. В контрольную пробу вместо супернатанта вносят 0,1 мл фосфатного буфера. Инкубацию проводят в течение 10 мин в термостате при 25°С в аэробных условиях в темноте. Реакцию останавливают освещением проб. Оптическую плотность проб измеряют при длине волны 540 нм в кювете с шириной оптического пути 5 мм, против смеси, содержащей все компоненты инкубационной смеси, кроме НАД·Н.

Расчет активности фермента проводят следующим образом. Вначале определяют процент ингибирования восстановления ТНС (Т, %) за счет СОД по отношению к контрольной пробе по формул:

Т = Ек−ЕопЕк⋅100%,

где Ек и Еоп – экстинкции контрольной и опытной проб.

Колебания степени ингибирования ферментативной реакции должна находиться в пределах от 30 до 70%. Если процент ингибирования за счет СОД выходит за указанные ограничения, необходимо изменять количество вносимого  в инкубационную смесь фермента.

За одну условную единицу активности СОД принимают 50%-ное торможение процесса восстановления ТНС за время инкубации.

Активность фермента выражают в условных единицах на мг гемоглобина (мг белка, мл плазмы):

а) гемолизат	Аед/мг Hb = 20⋅Т%(100−Т%)⋅С,

где 20 – кратность разведения гемолизата; С – концентрация гемоглобина (мг) в 1 мл 1%-ного гемолизата;

б) плазма		Аед/мг(мл) = Т%(100−Т%)⋅С,

где С – концентрация белка (мг) в пробе или эквивалентное количество плазмы (мл) в пробе.