### 3.4. Определение активности каталазы

Каталаза (КФ 1.11.1.6) предотвращает неконтролируемое гемолитическое расщепление перекиси водорода и с громадной скоростью – число оборотов более 107 с-1, константа скорости 4x10 М-1 с-1 превращает Н2О2 в кислород и воду. Поэтому даже в пероксисомах, где перекись водорода непрерывно продуцируется в ходе ферментативных реакций, стационарный уровень Н2О2 не превышает 100 нМ, а в цитоплазме он оценивается в диапазоне 10-7-10-9 М

Каталаза– это тетрамер, состоящий из 4-х идентичных субъединиц. Каждый мономер содержит гемовую группу и НАДФН. НАДФН располагается на поверхности, в то же время гемм располагается в углублении каждого мономера. НАДФН защищает фермент от окисления своим субстратом Н2О2. Доступ к гемму активного центра осуществляется через воронкообразный канал глубиной 30 Å и шириной 15 Å .

У эукариот каталаза локализована преимущественно в пероксисомах, где находятся также перекисьгененрирующие ферменты – глюкозооксидаза, уратоксидаза, флавопротеин-дегирогеназы. К ферментам, обеспечивающим образование перекиси водорода, помимо пероксисомальных ферментов, относятся также митохондриальные и микросомные системы транспорта электронов. Каталаза содержится в печени, почках, мышцах, головном мозгу, костном мозгу, эритроцитах, легких, сердечной мышце, спинномозговой жидкости, ее активность также определяется в моче. Наибольшая активность каталазы отмечается в печени и эритроцитах. Так, содержание каталазы в гепатоцитах составляет 22 нмоль/г печени. Меньше ее активность в мозгу, сердце, скелетных мышцах, поджелудочной железе, легких.

Каталаза обладает бифункциональной активностью, т. е. может разлагать перекись водорода по двум различным путям. В первом случае фермент разлагает Н2О2 до воды и триплетного кислорода (каталазное действие):

Во втором случае – катализирует окисление перекисью водорода различных эндогенных и экзогенных субстратов, например, этанола, метанола, формиата и др. (пероксидазное действие).

Каталазное действие регистрируется при относительно высокой концетрации Н2О2, пероксидазное – при более низких уровнях содержания перекиси водорода в клетке

### 3.5. Определение активности каталазы в крови

Принцип метода. Об активности фермента судят по скорости убыли перекиси водорода в среде инкубации. Концентрацию перекиси водорода определяют по реакции с молибдатом аммония, который дает стойкий окрашенный комплекс.

Оборудование. Низкоскоростная центрифуга с охлаждением, центрифуга типа К-24, магнитная мешалка, термостат.

Реактивы и их приготовление. Все реактивы готовят на бидистиллированной воде.

1. 0,9%-ный раствор хлорида натрия.

2. 4%-ный раствор молибдата аммония (х.ч.). В воде в мерной колбе на 100 мл при нагревании растворяют 4 г молибдата аммония. При комнатной температуре раствор устойчив в течение нескольких недель.

3. 0,1 н. раствор перманганата калия. Готовится из фиксанала.

4. 10%-ный раствор серной кислоты. 5,99 мл 91,6%-ной кислоты (плотность 1,822 г/мл) разбавляют до 100 мл водой.

5. Реактивы для определения гемоглобина аммиачным методом.

6. 0,034%-ный раствор перекиси водорода. Готовят из пергидроля. По мере хранения концентрация пергидроля снижается. Точную концентрацию перекиси водорода определяют титрованием перманганатом калия.

Порядок титрования. Зная приблизительно концентрацию пергидроля (25-30%) готовят 1%-ный раствор перекиси водорода. Для чего 1 мл исходной перекиси водорода доводят водой до 25 мл. Берут 1 мл разбавленной (1%) перекиси водорода, добавляют 9 мл воды и 5 мл 10%-ной серной кислоты. Титруют 0,1 н. раствором перманганата калия до слабо розового окрашивания.

Примерный пересчет. Допустим, на титрование ушло 5,8 мл перманганата калия. Вычисляют, сколько г-экв перманганата калия содержалось в 5,8 мл и участвовало в реакции:

1 000 мл – 0,1 г-экв

5,8 мл – х г-экв

х = 0,00058.

При титровании 1 г-экв вещества взаимодействует с 1 г-экв другого вещества. Значит, в реакции участвовало также 0,00058 г-экв перекиси водорода. Эквивалентная масса Н2О2 равна 17,01 г. Следовательно, анализируемый раствор содержит: 0,00058·17,01 = 0,00987 г Н2О2.

Учитывая разведение, концентрация перекиси водорода в 1 мл пергидроля будет: 0,00987·25 = 0,2468 г, а концентрация исходного раствора – 24,68%.

Ход определения. Перед работой полученный 10%-ный гемолизат разбавляют в 25 раз (0,1 мл гемолизата + 2,5 мл воды) и используют в качестве источника фермента.

Инкубационная среда включает 2 мл 0,034%-ной перекиси водорода и 0,04-0,05 мл 0,1%-ного гемолизата (объем гемолизата выбирают таким образом, чтобы в пробе содержалось от 20 до 40 мкг гемоглобина). Концентрацию последнего определяют аммиачным методом.

В пробирки разливают по 2 мл перекиси водорода и предварительно инкубируют в течение 5 мин при 25°С. Затем в каждую пробирку вносят по 0,05 мл гемолизата. В контрольную пробу вместо ферментативного препарата вносят такое же количество воды. Пробы инкубируют в течение 2 мин при 25°С. По истечении времени реакцию останавливают добавлением 1 мл 4%-ного раствора молибдата аммония.

Оптическую плотность проб измеряют при длине волны 410 нм в кювете с длиной оптического пути 5 мм. Об активности каталазы судят по степени уменьшения оптической плотности в опытных пробах (Ео) по сравнению с контрольной (Ек):

(Е = Ек – Ео.

Активность фермента (Акат, мкмоль Н2О2/мг Hb/мин) рассчитывают по формуле:

Акат = ,

где 34 – молекулярная масса перекиси водорода; t – время протекания реакции, мин; С – концентрация гемоглобина в пробе, мг; К – коэффициент перевода значений оптической плотности в мг перекиси водорода (рассчитывают по калибровочному графику).

Построение калибровочной кривой. Предварительно готовят 0,1%-ный раствор перекиси водорода. Затем разбавляют его водой, как указано ниже (табл. 3).

Таблица 3.

Схема приготовления стандартных растворов перекиси водорода

| № пробирки | 0,1%-ный раствор перекиси водорода, мл | Дистиллиро-ванная вода, мл | Концентрация перекиси водорода в 5 мл раствора, мг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,25 | 4,75 | 0,25 |
| 2 | 0,5 | 4,50 | 0,5 |
| 3 | 1,0 | 4,0 | 1,0 |
| 4 | 1,5 | 3,5 | 1,5 |
| 5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| 6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

Из каждой пробирки (№ 1-6) отбирают по 2 мл разбавленного раствора перекиси водорода и переносят в сухие пробирки (№ 1-6). При этом содержание перекиси водорода в пробирках будет: 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 мг. Затем в каждую пробирку вносят 1 мл 4%-ного раствора молибдата аммония. Пробы инкубируют при 24°С 10 мин, а затем оптическую плотность измеряют при длине волны 410 нм против воды. По полученным данным строят калибровочную кривую, которую используют в дальнейшем для расчета активности каталазы.

### 3.6. Определение активности каталазы в мозге

Принцип метода. Смотри методику определения активности каталазы в крови.

Отбор проб и их хранение. Крыс забивают декапитацией. Вскрывают череп, быстро извлекают головной мозг и переносят в ледяной раствор 0,9%-ного хлорида натрия. Через 1-2 мин мозг обсушивают фильтровальной бумагой, очищают от сосудистой оболочки и на холоде отделяют кору больших полушарий головного мозга. Из коры больших полушарий в стеклянном гомогенизаторе готовят 10%-ный (1 г мозга + 9 мл среды) гомогенат на 0,9%-ном растворе хлорида натрия. Полученный гомогенат центрифугируют при 3000 об/мин (850 g) в течение 10 мин. Надосадочную жидкость сливают и заново центрифугируют при 14000 об/мин в течение 20 мин. Супернатант сливают в охлажденные пробирки и используют в качестве источника фермента.

Оборудование. Низкоскоростная центрифуга с охлаждением, центрифуга на 20000 об/мин с охлаждением, стеклянный гомогенизатор с тефлоновым пестиком, термостат, колориметр.

Реактивы и их приготовление.

1. 0,9%-ный раствор хлорида натрия.

2. 4%-ный водный раствор молибдата аммония.

3. 0,02%-ный раствор перекиси водорода.

4. Реактивы для определения белка по методу Лоури.

Ход определения. Инкубационная среда для определения активности фермента включает 0,1 мл исследуемого материала и 2 мл 0,02%-ной перекиси водорода.