3.1.3. Исследование интенсивности и спектров флуоресценции белков

Молекулярная  флуоресценция  находит  широкое  применение  в  физико-химической  биологии,  являясь  из  методов  качественного  и  количественного анализа.  В  его  основе  лежат  зависимость  квантового  выхода,  положения спектра, его форма, поляризация излучения от ряда структурных особенностей флуоресцирующей молекулы и ее взаимодействие с окружением. Многие  молекулы  биологического  происхождения  обладают флуоресценцией,  достаточно  сильной  флуоресценцией  обладают  белки, содержащие  флуоресцирующие  аминокислоты - триптофан,  тирозин, фенилаланин.  Около 90%  интенсивности  флуоресценции  белков  обусловлено триптофаном.  Он  весьма  чувствителен  к  полярности  окружения,  и  анализ флуоресценции  белков  дает  информацию  о  различных  процессах,  среди которых  можно  выделить  связывание  лигандов,  ассоциацию  белок-белок  и денатурацию в динамике взаимодействия белков с окружением.

Флуоресцентный метод анализа считается одним из наиболее чувствительных и селективных методов определения малых концентраций веществ Суть его в простейшем виде заключается в следующем. При поглощении кванта света электрон переходит из основного состояния в возбужденное. Возвращаясь в исходное состояние, он может потерять часть полученной энергии в виде тепловых колебаний и оказаться при этом в промежуточном состоянии. Переход электрона из промежуточного состояния в основное сопровождается выделением кванта света с большей длиной волны. Специальные оптические приборы фиксируют полученный таким образом спектр люминесценции, и эти данные можно использовать для анализа. Способностью к люминесценции обладают далеко не все элементы и соединения, что обусловливает исключительно высокую избирательность люминесцентного метода; его точность и чувствительность тоже достаточно высоки.

Флуоресцентный метод анализа позволяет осуществить измерение спектральных характеристик свечения (спектры возбуждения, фотолюминесценции, синхронные спектры), определение времени затухания фосфоресценции, а также исследования органических и неорганических люминесцирующих веществ, люминесцентных меток, внедрённых в биологические объекты.

Необходимое оборудование:  центрифуга, пробирки центрифужные,– дозаторы (объем 0,1–1,0 мл, 1–5 мл); спектрофлуориметр «Флюорат-02 Панорама».

Реактивы: калий фосфорнокислый 1-замещенный; натрий фосфорнокислый 2-замещеный 2-водный.

Отбор и подготовка проб

Забор крови производится в центрифужные пробирки. Кровь заготавливают на гепарине в соотношении 1:9.

Центрифугируют в течение 5 мин при 1500 об./мин. Плазму отделяют.

Ход работы

Для определения общей флуоресценции белков и в частности триптофана готовят 0,4% раствор плазмы крови на 1/15 М фосфатном буфере (рН 7,4). Для этого 20 мкл плазмы доводят до 5 мл 1/15 М раствором фосфатного буфера (рН 7,4).

Белки содержат три аминокислотных остатка, которые ответственны за собственную флуоресценцию белка (тирозин (Tyr), фенилаланин (Phe) и  триптофан (Trp)). Флуоресценция белков наблюдается при  возбуждении λвозб = 280 нм (общая флуоресценция) и 295 нм (флуоресценция триптофана). Поглощение белков при λвозб = 280 нм связано с тирозиновыми и триптофановыми остатками. Фенилаланин не возбуждается в большинстве экспериментальных случаев. Более того, квантовый выход фенилаланина мал, и испускание этого остатка не наблюдается.

Интенсивность флуоресценции выражают в условных единицах. Обработку спектров производят в программе Origin 8.6, MagicPlot, Fityk.