2.3. Методы определения продуктов перекисного окисления липидов

## 2.3.1.  Определение первичных продуктов перекисного  окисления липидов в крови

Анализ радикальных продуктов свободнорадикального окисления липидов очень трудно из-за нестабильности этих соединений. Поэтому широкое распространение получили методы анализа молекулярных продуктов этого процесса.  Продукты ПОЛ делят на первичные, вторичные и конечные.

Рис.15.  Схематическое изображение формирования диеновых конъюгатов в ходе перекисного окисления липидов. (N. Hogg, B. Kalyanaraman / Biochimica et Biophysica Acta 1411 (1999) 378-384)

Первичными продуктами ПОЛ являются гидроперекиси липидов, при образовании которых в молекуле жирной кислоты формируется сопряженные двойные связи – диеновые конъюгаты.

Возможно также образование конъюгированных триенов. Липидные экстракты, содержащие гидроперекиси полиненасыщенных жирных кислот с такими группировками в своей структуре, обладает поглощением в УФ-области спектра: для диеновых конъюгатов при λ = 232 нм и для конъюгированных триенов при λ = 275 нм. Следует отметить, что величина диеновых конъюгатов и конъюгированных триенов зависит от жирнокислотного состава. Степень окисленности липидов можно определить также по соотношению содержания в них продуктов, поглашающих УФ-излучение на разной длине волн, т.е. по отношению 232/215 нм (индекс окисления), где 215 нм – это максимум поглощения неокисленных (насыщенных)  липидов.

Принцип метода. Смесью гептан – изопропиловый спирт извлекают липиды крови. Гептан экстрагирует в основном нейтральные липиды, а изопропанол – фосфолипиды. Таким образом, становится возможным определение продуктов липопероксидации в различных классах липидов. В липидных экстрактах каждой фазы измерения производят при 220 нм (в диапазоне 186-225 нм поглощают ультрафиолетовые лучи изолированные двойные связи), 232 нм (поглощение отражает содержание диеновых конъюгатов) и 278 нм (поглощение зависит от содержания кетодиенов и сопряженных триенов).

Оборудование. Качалка, центрифуга на 6000 об/мин, спектрофотометр СФ-46.

Реактивы и их приготовление.

1. Гептан.

2. Изопропиловый спирт (2-пропанол).

3. 1%-ный раствор ЭДТА, приготовленный на 0,9%-ном растворе хлорида натрия.

4. 0,9%-ный раствор хлорида натрия.

5. 1 н. соляная кислота.

Ход работы

К 5 мл смеси гептан-изопропанол (1:1 по объему) добавляют 0,5 мл цельной крови и экстрагируют липиды, встряхивая на качалке в течение 15 мин. Затем после центрифугирования проб при 5000 об/мин в течение 10 мин липидные экстракты сливают в мерные пробирки с притертой пробкой и разбавляют 5 мл смеси гептан-изопропанол (3:7 по объему). Последнюю процедуру выполняют с целью достижения оптимальных значений оптической плотности в обеих фазах экстракта. К разбавленным липидным вытяжкам, для разделения и отмывки от нелипидных примесей, добавляют 2 мл 1 н. соляной кислоты. После интенсивного встряхивания пробы оставляют на 15 мин при 4°С для разделения фаз.

По истечении времени гептановую фазу отбирают в отдельную сухую пробирку, а к водно-спиртовой фазе добавляют 1 г хлорида натрия для обезвоживания изопропанольного экстракта. Пробы встряхивают и оставляют на 10 мин для разделения фаз. После отделения водной фазы изопропанол переносят в отдельную пробирку. Оптические контроли готовят путем экстракции по схеме, описанной выше, но вместо крови берут 0,5 мл 0,1%-ного раствора ЭДТА на 0,9%-ном растворе хлорида натрия. Измеряют оптическую плотность каждой фазы против соответствующего контроля при 220, 232 и 278 нм. Расчеты содержания продуктов ПОЛ производят, соотнося величины соответствующих экстинкций к 1 мл исследуемой крови, по формуле:

Е / мл крови =

(для гептановой фазы:  = Е·8; для изопропанольной фазы:  = Е·12).